## 工程固定资产汇总 (hidden)
工程部设备固定资产
序号 | 设备编号 | 设备型号 | 设备序列号或条码 | 设备种类 | 生产商 | 权属部门 | 存放地点 | 入厂日期 | 保修卡 | 保修时间 | 是否需要校验 | 本次校验时间 | 下次校验时间 | 数量 | 备注
1 | PE-AP-00001 | ATS-2 | 10819 | 音频分析仪 | AP | ENG | 质检室3 |  |  |  | Y |  |  | 1
2 | PE-BZJ-00001 | DZ-500/2 |  | 真空包装机 | 新力 | ENG | 原料仓 | [6 empty] | 1
3 | PE-CBJ-00001 | RT-8808A | RT-0682080 | 插拔力试验机 | 瑞泰 | ENG | IQC |  |  |  | Y |  |  | 1
4 | PE-CCJ-00001 | NP30-712 | 11061198 | 叉车 | 澳津 | ENG | 成品仓 | [6 empty] | 1
5 | PE-CYJ-00001 | SPECJH |  | 手动冲压机 | 大力神 | ENG | 加工组 |  |  |  | Y |  |  | 1
6 | PE-DBC-00001 | TGT-100 | XK16-004-0453 | 磅秤 | 浦东计量 | ENG | 成品仓 |  |  |  | Y |  |  | 1
7 | PE-DDJ-00001 |  | 37971 | 打带机 | 新力 | ENG | 成品仓 | [6 empty] | 1
8 | PE-DLJ-00001 | PARTS COUNTER |  | 点料机 | MS | ENG | 原料仓 | [6 empty] | 1
9 | PE-DLT-00003 | 936B | HB2010092127 | 电烙铁 | 华泰通信 | ENG | 加工组 | [6 empty] | 1
10 | PE-DLT-00004 | L402936 |  | 电烙铁 | 乐达精工 | ENG | 加工组 | [6 empty] | 1
11 | PE-DLT-00006 | 936B |  | 电烙铁 | 华泰通信 | ENG | 加工组 | [6 empty] | 1
12 | PE-DLT-00008 | 936C |  | 电烙铁 | 华泰通信 | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1
13 | PE-DLT-00009 | 936C |  | 电烙铁 | 华泰通信 | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
14 | PE-DLT-00010 | 936C |  | 电烙铁 | 华泰通信 | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
15 | PE-DLT-00013 | 936B |  | 电烙铁 | 华泰通信 | ENG | IQC | [6 empty] | 1
16 | PE-DLT-00014 | L402936 | 0033120 | 电烙铁 | 乐达精工 | ENG | IQC | [6 empty] | 1
17 | PE-DLT-00017 | 936C |  | 电烙铁 | HONTAI | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
18 | PE-DLT-00020 | 936C |  | 电烙铁 | HONTAI | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
19 | PE-DLT-00021 | 936 |  | 电烙铁 | JS | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
20 | PE-DLT-00023 | 936B |  | 电烙铁 | 华泰通信 | ENG | 测试房 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
21 | PE-DLT-00024 | L402936 | 10009447 | 电烙铁 | 乐达精工 | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
22 | PE-DMB-00001 | M-168 |  | 电磨笔 | ELM | ENG | 装配组 | 2014.1 | 有 | 一年 |  |  |  | 1 | 带标配电源
23 | PE-DMB-00002 | PSEC 120200U |  | 电磨笔 | PSE | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
24 | PE-DP-00001 | BSD-101 | NP21-86762 | 电批 | BSD | ENG | 包装组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
25 | PE-DP-00002 | 30S |  | 电批 | 双爱 | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
26 | PE-DP-00003 | POL-DN-4C |  | 电批 | 华生精工 | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
27 | PE-DP-00004 | 1mm/min Tmax>1.5N.m |  | 电批 | 金鲨精工 | ENG | 测试房 | [6 empty] | 1
28 | PE-DP-00005 | BSD-101 | NP21-74333 | 电批 | BSD | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
29 | PE-DP-00006 | BSD-101 | NP21-86739 | 电批 | BSD | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
30 | PE-DP-00007 | BSD-101 | NP21-86752 | 电批 | BSD | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
31 | PE-DP-00008 | BSD-101 | NP21-86746 | 电批 | BSD | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
32 | PE-DP-00009 | BSD-101 | NP21-65353 | 电批 | BSD | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
33 | PE-DP-00010 | BSD-101 | NP21-86756 | 电批 | BSD | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
34 | PE-DP-00011 | BSD-101 | NP21-86753 | 电批 | BSD | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
35 | PE-DP-00012 | BSD-101 | NP21-86750 | 电批 | BSD | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
36 | PE-DP-00013 | BSD-101 | NP21-86749 | 电批 | BSD | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
37 | PE-DP-00014 | BSD-101 | NP21-86748 | 电批 | BSD | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
38 | PE-DP-00015 | BSD-101 | NP21-86747 | 电批 | BSD | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
39 | PE-DP-00016 | BSD-101 | NP21-86744 | 电批 | BSD | ENG | 装配组 | [6 empty] | 1 | 带标配电源
40 | PE-DP-00017 | BSD-101 | NP21-86763 | 电批 | BSD | ENG | IQC | [6 empty] | 1 | 带标配电源
41 | PE-DP-00018 | BSD-101 | NP21-86754 | 电批 | BSD | ENG | IQC | [6 empty] | 1 | 带标配电源
42 | PE-DPDY-00002 | Y1PL-JB-4 | 120329K | 电批电源 | 金宝 | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
43 | PE-DPDY-00003 | Y1PL-JB-4 |  | 电批电源 | 金宝 | ENG | 测试房 | [6 empty] | 1
44 | PE-DQY-00001 | LCR-819 | EN122593 | LCR电桥仪器 | gwinstek | ENG | IQC |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
45 | PE-DQY-00002 | PB-DQ001 | 820010040016 | LCR电桥仪器 | 安柏精密 | ENG | IQC |  |  |  | Y |  |  | 1
46 | PE-DSC-00001 | ZJ4110 |  | 台钻 | 博瑞 | ENG | 测试房 | [6 empty] | 1
47 | PE-DSL-00001 | MQD3218 |  | 砂轮 | 金鼎 | ENG | 测试房 | [6 empty] | 1
48 | PE-DYB-00001 | 6013 | 998494692 | 电容表 | 胜利 | ENG | IQC |  |  |  | Y | 2014.4 | 2015.4 | 1 | 已内校
49 | PE-DZC-00001 | BS-6KA | 1101206 | 电子秤 | 友声 | ENG | 原料仓 |  |  |  | Y |  |  | 1
50 | PE-ESD-00001 | ZYX-209-I | 2014014664 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 测试房 | 2014.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
51 | PE-ESD-00002 | ZYX-210-I | 2014014507 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 测试房 | 2014.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
52 | PE-ESD-00003 | ZYX-211-I | 2014014653 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 测试房 | 2014.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
53 | PE-ESD-00004 | ZYX-209-I | 2014014734 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 装配组 | 2014.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
54 | PE-ESD-00005 | ZYX-209-I | 2014014693 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 装配组 | 2015.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
55 | PE-ESD-00006 | ZYX-209-I | 2014014690 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 装配组 | 2016.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
56 | PE-ESD-00007 | ZYX-209-I | 2014014699 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 装配组 | 2017.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
57 | PE-ESD-00008 | ZYX-209-I | 2014014529 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 装配组 | 2018.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
58 | PE-ESD-00009 | ZYX-209-I | 2014014700 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 装配组 | 2019.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
59 | PE-ESD-00010 | ZYX-209-I | 2014014776 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 装配组 | 2020.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
60 | PE-ESD-00011 | ZYX-209-I | 2014014522 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 装配组 | 2020.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
61 | PE-ESD-00012 | ZYX-209-I | 2014014712 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 装配组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
62 | PE-ESD-00013 | ZYX-209-I | 2014014645 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 加工组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
63 | PE-ESD-00014 | ZYX-209-I | 2014014773 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 加工组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
64 | PE-ESD-00015 | ZYX-209-I | 2014014643 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 加工组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
65 | PE-ESD-00016 | ZYX-209-I | 2014014533 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 加工组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
66 | PE-ESD-00017 | ZYX-209-I | 2014014775 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 加工组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
67 | PE-ESD-00018 | ZYX-209-I | 2014014526 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 调试组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
68 | PE-ESD-00019 | ZYX-209-I | 2014014656 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 调试组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
69 | PE-ESD-00020 | ZYX-209-I | 2014014653 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 调试组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
70 | PE-ESD-00021 | ZYX-209-I | 2014014693 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 调试组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
71 | PE-ESD-00022 | ZYX-209-I | 2014014587 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 调试组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
72 | PE-ESD-00023 | ZYX-209-I | 2014014455 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 调试组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
73 | PE-ESD-00024 | ZYX-209-I | 2014014733 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 调试组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
74 | PE-ESD-00025 | ZYX-209-I | 2014014646 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 调试组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
75 | PE-ESD-00026 | ZYX-209-I | 2014014644 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 调试组 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
76 | PE-ESD-00027 | ZYX-209-I | 2014014646 | 静电腕带监控器 |  | ENG | QA | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
77 | PE-ESD-00028 | ZYX-209-I | 2014014646 | 静电腕带监控器 |  | ENG | QA | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
78 | PE-ESD-00029 | ZYX-209-I | 2014014646 | 静电腕带监控器 |  | ENG | QA | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
79 | PE-ESD-00030 | ZYX-209-I | 2014014646 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 售后维修 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
80 | PE-ESD-00031 | ZYX-209-I | 2014014646 | 静电腕带监控器 |  | ENG | 售后维修 | 2021.9 | [5 empty] | 1 | 带标配电源
81 | PE-FDJ-00001 |  |  | 放大镜 | 张飞 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
82 | PE-FKJ-00001 | FS-300 |  | 薄膜封口机 | 永特力 | ENG | 包装组 | [6 empty] | 1
83 | PE-FKJ-00002 | FS-300 |  | 薄膜封口机 | 永特力 | ENG | 包装组 | [6 empty] | 1
84 | PE-FSQ-00001 | GAG-809 | EM850783 | 音频信号发生器 | 固纬电子 | ENG | 调试组 |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
85 | PE-FSQ-00003 | GAG-809 | EM855708 | 音频信号发生器 | 固纬电子 | ENG | 调试组 |  |  |  | Y |  |  | 1
86 | PE-FXT-00001 | LK-T6 |  | BGA返修台 | 雷科 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
87 | PE-GLQ-00001 | AWE2101 | 21010110070 | 功率器 | Aitek | ENG | IQC |  |  |  | Y |  |  | 1
88 | PE-HFB-00001 | MVT-172 | 011030970 | 毫伏表 | ME1L1 | ENG |  |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
89 | PE-HHL-00001 | QS-5388A | 100417001 | 回焊炉 | 大唐 | ENG | 加工组 | [6 empty] | 1
90 | PE-JDH-00001 | HAKO498 |  | 静电环测试仪 | HAKO | ENG | 原料仓门口 |  |  |  | Y | 2014.7 | 2015.7 | 1 | 已外校
91 | PE-JDJ-00001 | F-1 | 1100129 | 湿水胶带机 | 红兔 | ENG | 成品仓 | [6 empty] | 1
92 | PE-JDY-00001 | CS2670-1 | 1003040-022 | 接地电阻测试仪 | 南京长盛 | ENG | 质检室1 |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
93 | PE-JTY-00001 | XJ4822B | 101025 | 半导体管特性 测试仪 | 新建 | ENG | IQC |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
94 | PE-JZJ-00001 | F-1 | 0001388 | 胶纸机 | 红兔 | ENG | 包装组 | [6 empty] | 1
95 | PE-JZY-00001 | CX-117A | 103293158 | 晶振测试仪 | 创鑫 | ENG | IQC |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
96 | PE-KYJ-00002 | EWS60 | TS2233183-2013 | 空压机 | 易路安 | ENG | IQC | [6 empty] | 1
97 | PE-LDY-0001 | YD23611D |  | 漏电流测试仪 | 扬子电子 | ENG | IQC |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
98 | PE-LLJ-00001 | NK-300 |  | 拉力测试计 | 艾固 | ENG | IQC |  |  |  | Y |  |  | 1
99 | PE-NLJ-00001 | HP-50 | 132134 | 电批扭力计 | AN TAIX | ENG | 装配组 |  |  |  | Y | 2014.7 | 2015.7 | 1 | 已外校
100 | PE-NYY-00001 | CS2672DX |  | 耐压测试仪 |  | ENG | 质检室1 |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
101 | PE-QZY-00001 | IT8513C | 60042101696920000 | 电子负载 | ITECH | ENG | IQC |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
102 | PE-RFQ-00003 | E852D |  | 热风枪 | DINGK | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
103 | PE-RFQ-00005 | E852D |  | 热风枪 | DINGK | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
104 | PE-RFQ-00006 | 850B | 10401142100431 | 热风枪 | 安泰信 | ENG | 测试房 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
105 | PE-RFQ-00007 | 850B | 10401081204264 | 热风枪 | ATTEN | ENG | 加工组 | [6 empty] | 1
106 | PE-RFQ-00008 | 850B | 10401123202334 | 热风枪 | ATTEN | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
107 | PE-RFQ-00009 | 8502B | 10404133911184 | 热风枪 | 安泰信 | ENG | 质检维修 | [6 empty] | 1
108 | PE-SBQ-00001 | TDS1001C-SC | C010931 | 示波器 | Tektronix | ENG | 售后维修 |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
109 | PE-SBQ-00002 | TDS1001C-SC | C1010904 | 示波器 | Tektronix | ENG | 质检维修 |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
110 | PE-SBQ-00003 | TBS1062 | C030537 | 示波器 | Tektronix | ENG | 调试组 |  |  |  | Y | 2014.4 | 2015.4 | 1 | 已内校
111 | PE-SBQ-00004 | GDS-1022 | EK142142 | 示波器 | 华清仪器 | ENG | 调试组 |  |  |  | Y |  |  | 1
112 | PE-SBQ-00005 | TDS1001C-SC | C010908 | 示波器 | Tektronix | ENG | 调试组 |  |  |  | Y | 2014.4 | 2015.4 | 1 | 已内校
113 | PE-SBQ-00006 | TDS1001C-SC | C010917 | 示波器 | Tektronix | ENG | 调试组 |  |  |  | Y |  |  | 1
114 | PE-SBQ-00007 | GDS-1022 | EK142026 | 示波器 | gwinstek | ENG | IQC |  |  |  | Y | 2014.4 | 2015.4 | 1 | 已内校
115 | PE-SBQ-00009 | TSD2022C | C040T63 | 示波器 | Tektronix | ENG | 测试房 | 2014.9 | 有 | 一年 | Y |  |  | 1
116 | PE-SLQ-00001 | ALL-100A | 901-103043 | ALL-100A烧录器 | hilosystems | ENG | 生产办公室 | [6 empty] | 1
117 | PE-SLQ-00002 | 1.2-3.3V |  | ALTERA | Lattite | ENG | 会讨测试房 | [6 empty] | 1
118 | PE-SLQ-00003 | TOP853 |  | TOP烧录器 | TOP | ENG | 生产办公室 | [6 empty] | 1
119 | PE-SLQ-00004 | SP8-B |  | 硕飞烧录器 | 硕飞 | ENG | 生产办公室 | [6 empty] | 1
120 | PE-SMJ-00001 | YJ-3300 | 3J13280690 | 扫码器 | YOUJIE | ENG | 成品仓 | [6 empty] | 1
121 | PE-SMJ-00002 | X-530 | X20120402 | 扫码器 |  | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
122 | PE-SXJ-00001 | EVI-D70P | 381389512 | 摄像机 | 索尼 | ENG | 会讨测试房 | 2014.9 | 无 | 1年 |  |  |  | 1
123 | PE-TV-00001 | LED39K60U | LED39K60ULTX1338Y1000006VYYA1 | 液晶电视 | 康佳 | ENG | 测试房 | [6 empty] | 1
124 | PE-WCJ-00001 | XTL-2600 | 509557 | 显微镜 | XTL | ENG | IQC |  |  |  | Y |  |  | 1 | 已坏
125 | PE-WDJ-00001 | FG-100 | 6103003 | 烙铁温度计 | HAKKO | ENG | 加工组 |  |  |  | Y | 2014.7 | 2015.7 | 1 | 已外校
126 | PE-WYB-00001 | 15B | 14450967 | 万用表 | Fluck | ENG | IQC |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
130 | PE-WYB-00002 | 15B | 964226682 | 万用表 | Fluck | ENG | 质检维修 |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
129 | PE-WYB-00003 | VC890D | 998560962 | 万用表 | 胜利 | ENG | IQC |  |  |  | Y | 2014.4 | 2015.4 | 1 | 已内校
127 | PE-WYB-00007 | VC9806 | 997022093 | 万用表 | 胜利 | ENG | 调试组 |  |  |  | Y |  |  | 1
128 | PE-WYB-00011 | VC9806 | 997020558 | 万用表 | 胜利 | ENG | 调试组 |  |  |  | Y |  |  | 1
131 | PE-WYB-00015 | 15B | 1635019511 | 万用表 | Fluck | ENG | 测试房 |  |  |  | Y |  |  | 1
132 | PE-WYB-00016 | 15B | 27131151WS14 | 万用表 | Fluck | ENG | 测试房 | 2014.8 | 有 | 一年 | Y |  |  | 1
133 | PE-WYB-00017 | 15B | 27631522WS | 万用表 | Fluck | ENG | 调试组 |  |  |  | Y |  |  | 1
134 | PE-WYB-00018 | VC9806 | 99831S636 | 万用表 | 胜利 | ENG | 调试组 |  |  |  | Y |  |  | 1
135 | PE-WYB-00019 | 15B | 90281096 | 万用表 | Fluck | ENG | 调试组 |  |  |  | Y |  |  | 1
136 | PE-WYB-00020 | 15B | 20001660 | 万用表 | Fluck | ENG | 调试组 |  |  |  | Y |  |  | 1
137 | PE-WYB-00021 | 15B | 19731595 | 万用表 | Fluck | ENG | 售后维修 |  |  |  | Y |  |  | 1
138 | PE-WYB-00022 | 15B | 92370480 | 万用表 | Fluck | ENG | 售后维修 |  |  |  | Y | 2014.4 | 2015.4 | 1 | 已内校
139 | PE-WYY-00001 | G-3106 | G1813G0024 | 条码打印机 | 博思德 | ENG | 质检测试 | [6 empty] | 1
140 | PE-WYY-00001 | PS-605D | 9412020052 | 直流电源 | 怡展 | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
141 | PE-WYY-00002 | PS-605D | 9413011376 | 直流电源 | 怡展 | ENG | 质检测试 | [6 empty] | 1
142 | PE-WYY-00003 | PS-605D | 9412018143 | 直流电源 | 怡展电子 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
143 | PE-WYY-00004 | PS-605D | 9413011398 | 直流电源 | 怡展电子 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
144 | PE-WYY-00005 | PS-605D | 9413007511 | 直流电源 | 怡展电子 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
145 | PE-WYY-00006 | PS-605D | 9412022038 | 直流电源 | 怡展电子 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
146 | PE-WYY-00007 | PS-605D | 9412018160 | 直流电源 | 怡展电子 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
147 | PE-WYY-00008 | PS-605D | 9412018052 | 直流电源 | 怡展电子 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
148 | PE-WYY-00009 | PS-605D | 9614019075 | 直流电源 | 怡展电子 | ENG | 测试房 | [6 empty] | 1
149 | PE-WYY-00010 | PS-605D | 9614029717 | 直流电源 | 怡展电子 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
150 | PE-WYY-00011 | PS-605D | 9614002725 | 直流电源 | 怡展电子 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
151 | PE-WYY-00012 | PS-605D | 9614019005 | 直流电源 | 怡展 | ENG | 质检测试 | [6 empty] | 1
152 | PE-WYY-00013 | K35.2 | 090501027 |  | KV | ENG | 会讨测试房 | [6 empty] | 1
153 | PE-XCY-00001 | HC-8681 | HC-145515 | 精密线材测试仪 | 中测电子 | ENG | IQC | 2014.9 |  |  | Y |  |  | 1
154 | PE-XGT-00001 |  |  | 刷锡膏台 |  | ENG | 加工组 | [6 empty] | 1
155 | PE-XSQ-00051 | 1475S | 010004818084E0542 | 显示器 | TCL | ENG | 会讨调试房 | [6 empty] | 1
156 | PE-YBC-00001 | 0-200mm (0.01) | 1210576 | 数显卡尺 | 泸工 | ENG | 工程办公室 |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
157 | PE-YBC-00002 | SM205 | 4808165431 | 带表游标卡尺 | 成量 | ENG | IQC |  |  |  | Y | 2014.5 | 2015.5 | 1 | 已外校
158 | PE-YBC-00004 | SM205 | 4808165417 | 带表游标卡尺 | 成量 | ENG | IQC |  |  |  | Y |  |  | 1
159 | PE-YBC-00005 | IP54 | 140549413 | 游标卡尺 | 特马电子 | ENG | 工程办公室 | 2014.9 | 有 | 一年 | Y |  |  | 1
160 | PE-YDJ-00001 | BDP-100 | 1334S100002MAR0011 | 碟机 | 实益达 | ENG | 质检室2 | [6 empty] | 1
161 | PE-YDJ-00002 | DMP-BD79GK-K | VA3DA001155 | 碟机 | 松下 | ENG | 质检室2 | [6 empty] | 1
162 | PE-YDJ-00003 | BDP-S1100 | 4009445 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室2 | [6 empty] | 1
163 | PE-YDJ-00004 | BDP-S1100 | 4009520 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室2 | [6 empty] | 1
164 | PE-YDJ-00006 | 100-220V | 304070259 | 碟机 | 新科 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
165 | PE-YDJ-00007 | BDP-3110-G | LHTL004790CN | 碟机 | 先锋 | ENG | 质检室2 | [6 empty] | 1
166 | PE-YDJ-00008 | BD560 | 004HZWF172673 | 碟机 | LG | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
167 | PE-YDJ-00009 | BP120 | 5025209HZPJ258824 | 碟机 | LG | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
168 | PE-YDJ-00010 | BD-F5100IXA | ZXT2174F230035D | 碟机 | 三星 | ENG | 质检室2 | [6 empty] | 1
169 | PE-YDJ-00011 | BDP-S185 | 4017241 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
170 | PE-YDJ-00012 | BDP-G2803 | 742504172 | 碟机 | 杰科 | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
171 | PE-YDJ-00013 | BDP-S185 | 4040968 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
172 | PE-YDJ-00014 | BDP-S185 | 4042236 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
173 | PE-YDJ-00015 | BDP-3110-G | LITLD08092CN | 碟机 | 先锋 | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
174 | PE-YDJ-00016 | BDP-S1100 | 4009538 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室2 | [6 empty] | 1
175 | PE-YDJ-00017 | DMP-BD79GK-K | VA3CA001539 | 碟机 | 松下 | ENG | 质检测试 | [6 empty] | 1
176 | PE-YDJ-00018 | DP-S1100 | 4002860 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检测试 | [6 empty] | 1
177 | PE-YDJ-00019 | DP-S185 | 4207802 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检测试 | [6 empty] | 1
178 | PE-YDJ-00020 | BDP-4110-K | LCTL055572CN | 碟机 | 先锋 | ENG | 质检测试 | [6 empty] | 1
179 | PE-YDJ-00021 | BDP-4110-G | LCTL044175CN | 碟机 | 先锋 | ENG | 质检测试 | [6 empty] | 1
180 | PE-YDJ-00022 | BDP-2036 | 1FG1004470 | 碟机 | Hualu | ENG | 质检测试 | [6 empty] | 1
181 | PE-YDJ-00023 | BDP-3110-G | LCTL045130W | 碟机 | 先锋 | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
182 | PE-YDJ-00024 | BDP-4110-K | LCTL055431CN | 碟机 | 先锋 | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
183 | PE-YDJ-00025 | BDP2930193 | GS3A1336009067 | 碟机 | 飞利浦 | ENG | QA | [6 empty] | 1
184 | PE-YDJ-00026 | BDP-G2803 | 742504172 | 碟机 | 杰科 | ENG | QA | [6 empty] | 1
185 | PE-YDJ-00027 | DV-3022V | LDKD40808CN | 碟机 | 先锋 | ENG | QA | [6 empty] | 1
186 | PE-YDJ-00028 | BP120 | 209HZUV258765 | 碟机 | LG | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
187 | PE-YDJ-00029 | EVD-DVP-501 | 312005315 | 碟机 | 新科 | ENG | QA | [6 empty] | 1
188 | PE-YDJ-00030 | DMP-BDT220GK | VA2GA001972 | 碟机 | 松下 | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
189 | PE-YDJ-00031 | BDP-S360 | 4083812 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
190 | PE-YDJ-00032 | EVD-DVP-501 | 209042465 | 碟机 | 新科 | ENG | 质检室4 | [6 empty] | 1
191 | PE-YDJ-00041 | BDP-S485 | 4106293 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室1 | [6 empty] | 1
192 | PE-YDJ-00046 | BDP-S370 | 4058985 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室1 | [6 empty] | 1
193 | PE-YDJ-00048 | BDP-S485 | 4107431 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室1 | [6 empty] | 1
194 | PE-YDJ-00049 | BD550 | 107HZLD117784 | 碟机 | LG | ENG | QA | [6 empty] | 1
195 | PE-YDJ-00050 | BP120 | ZHK257985 | 碟机 | LG | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
196 | PE-YDJ-00051 | BDP-S350 | 4049909 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室4 | [6 empty] | 1
197 | PE-YDJ-00052 | BD-D6500 | ZS576V1880033A | 碟机 | 三星 | ENG | 质检室4 | [6 empty] | 1
198 | PE-YDJ-00054 | BDP-S185 | 4201301 | 碟机 | 索尼 | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
199 | PE-YDJ-00056 | BDP-S185 | 4203752 | 碟机 | 索尼 | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
200 | PE-YDJ-00057 | DVD-8131 |  | 碟机 | 奇声 | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
201 | PE-YDJ-00059 | BDP-S185 | 4208074 | 碟机 | 索尼 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
202 | PE-YDJ-00060 |  |  | 碟机 |  | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
203 | PE-YDJ-00061 | BDP-S1100 | 4005804 | 碟机 | 索尼 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
204 | PE-YDJ-00062 | DV-3022V | LDKD04907CN | 碟机 | 先锋 | ENG | QA | [6 empty] | 1
205 | PE-YDJ-00063 | 100-240V |  | 碟机 | 奇声 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
206 | PE-YDJ-00064 | EVD-DVP-501 | 312005319 | 碟机 | 新科 | ENG | QA | [6 empty] | 1
207 | PE-YDJ-00065 | BDP-S363 | 4013398 | 碟机 | 索尼 | ENG | 售后维修 | [6 empty] | 1
208 | PE-YDJ-00066 | 110-220V | 805641650 | 碟机 | 先科 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
209 | PE-YDJ-00067 | EVD-DVP-501 | 301054385 | 碟机 | 新科 | ENG | QA | [6 empty] | 1
210 | PE-YDJ-00068 | BDP-S185 | 4040974 | 碟机 | 索尼 | ENG | QA | [6 empty] | 1
211 | PE-YDJ-00069 | BDP-S185 | 4042220 | 碟机 | 索尼 | ENG | QA | [6 empty] | 1
212 | PE-YDJ-00070 | BDP-S185 | 4042228 | 碟机 | 索尼 | ENG | QA | [6 empty] | 1
213 | PE-YDJ-00071 | BDP-S185 | 4042229 | 碟机 | 索尼 | ENG | QA | [6 empty] | 1
214 | PE-YDJ-00075 | BDP-S185 | 4203855 | 碟机 | 索尼 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
215 | PE-YDJ-00076 | BDP-3110-G | LITLD06352CN | 碟机 | 先锋 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
216 | PE-YDJ-00080 | EVD-DVP-501 | 403011077 | 碟机 | 新科 | ENG | 质检室1 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
217 | PE-YDJ-00081 | EVD-DVP-501 | 403011187 | 碟机 | 新科 | ENG | 质检室3 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
218 | PE-YDJ-00082 | EVD-DVP-501 | 403011159 | 碟机 | 新科 | ENG | 调试组 | [6 empty] | 1
219 | PE-YDJ-00083 | EVD-DVP-501 | ZLTS13042408 | 碟机 | 新科 | ENG | 质检室1 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
220 | PE-YDJ-00084 | BDP-S4100 | 4039285 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检测试 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
221 | PE-YDJ-00085 | BDP-S4100 | 4039286 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室1 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
222 | PE-YDJ-00086 | BDP-3120-G | MKTL000094CN | 碟机 | 先锋 | ENG | 质检室1 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
223 | PE-YDJ-00087 | BDP2182193 | KX1A1427118180 | 碟机 | 飞利浦 | ENG | 质检室1 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
224 | PE-YDJ-00088 | BDP-G3606 | 742504196 | 碟机 | 杰科 | ENG | 调试组 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
225 | PE-YDJ-00089 | BPD-G3606 | 6934742504196 | 碟机 | 杰科 | ENG | 调试组 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
226 | PE-YDJ-00090 | BPD-5185 | 4041376 | 碟机 | 索尼 | ENG | 测试房 | [6 empty] | 1
227 | PE-YDJ-00091 | BPD-5185 | 4206350 | 碟机 | 索尼 | ENG | 测试房 | [6 empty] | 1
228 | PE-YDJ-00092 | BPD-5185 | 4041309 | 碟机 | 索尼 | ENG | 测试房 | [6 empty] | 1
229 | PE-YDJ-00093 | BPD-G3600 | 1410050SD | 碟机 | 杰科 | ENG | 测试房 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
230 | PE-YDJ-00094 | BPD-G3600 | 140403218 | 碟机 | 杰科 | ENG | 测试房 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
231 | PE-YDJ-00095 | BPD-G3600 | 010500793 | 碟机 | 杰科 | ENG | 测试房 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
232 | PE-YDJ-00096 | BPD-G3600 | 4060022SD | 碟机 | 杰科 | ENG | 测试房 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
233 | PE-YDJ-00097 | BPD-G3600 | 3070038SD | 碟机 | 杰科 | ENG | 测试房 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
234 | PE-YDJ-00098 | BPD-G3600 | 209010686 | 碟机 | 杰科 | ENG | 测试房 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
235 | PE-YDJ-00099 | BPD-G3600 | 209011333 | 碟机 | 杰科 | ENG | 测试房 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
236 | PE-YDJ-00100 | BDP-7750193 | KX1A1415319503 | 碟机 | 飞利浦 | ENG | 测试房 | 2014.9 | 有 | 一年 |  |  |  | 1
237 | PE-YDJ-00101 | BDP-S350 | 1005588 | 碟机 | 索尼 | ENG | 质检室4 | [6 empty] | 1
238 | PE-YDJ-00102 | BDP2182193 | KX1AA432475294 | 碟机 | 飞利浦 | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
239 | PE-YDJ-00103 | EVD-DVP-501 | 301054402 | 碟机 | 新科 | ENG | 质检室3 | [6 empty] | 1
240 | PE-YDJ-00104 | BD551-P | 107HZHK074649 | 碟机 | LG | ENG | 质检室1 | [6 empty] | 1
241 | PE-YDJ-00105 | EVD-DVP-501 | 304070064 | 碟机 | 新科 | ENG | 质检室1 | [6 empty] | 1
242 | PE-YDJ-00106 | DMP-BD75 | VA2LD05016 | 碟机 | 松下 | ENG | 质检室1 | [6 empty] | 1
243 | PE-YDJ-00107 | EVD-DVP-501 |  | 碟机 | 新科 | ENG | 质检测试 | [6 empty] | 1
244 | PE-YWJ-00001 |  |  | 盐雾测试机 |  | ENG | IQC |  |  |  | Y |  |  | 1
245 | PE-ZDJ-00001 | JT-MV70 | JJ01104093 | 垂直（水平）振动试验机 | 金钜 | ENG | 振动室 |  |  |  | Y |  |  | 1
246 | PE-PLJ-00001 | GFC-8131H | CK921867 | 频率计 | 固纬电子 | ENG | 测试房 |  |  |  | Y |  |  | 1
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

## 生产工装夹具汇总 (hidden)
工程部生产夹具固定资产
序号 | 夹具编号 | 夹具名称 | 适用产品 | 应用部门 | 生产商 | 权属部门 | 存放地点 | 入厂日期 | 数量 | 备注
1 | PTN-ENG-B0001 | 面板锁付治具 | TPHD405-WP | 生产部 | 慧创易电子 | 生产部 | 工程测试房 | 2014.9 | 1
2 | PTN-ENG-B0002 | 按键板锁付治具 | TPHD405-WP | 生产部 | 慧创易电子 | 生产部 | 工程测试房 | 2014.9 | 1
3 | PTN-ENG-B0003 | PCB板去边料治具 | 所有产品通用 | 生产部 | 慧创易电子 | 生产部 | 生产部 | 2014.9 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## 06周期检定计划表
周期检定计划表
编号：
序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 制造商 | 检定单位 | 检定周期 | 检定日期 | 有效日期 | 备注
制表人： 审核： 批准人：
表单编号：PTN-QR-PE-013 / A.0